## июнь
Информация о товарных позициях импорта РУП "Брестэнерго" за июнь 2023 года
Код ТНВЭД | Наименование товара по Справочнику кодов ТН ВЭД ЕАЭС | Комерческое наименование импортируемого товара, краткие технические характеристики
8481808199 | ПРОЧИЕ ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | Изолятор ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 | 8546901000 | Прочие изоляторы электрические из пластмассы
8481808199 | ПРОЧИЕ ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | Изолятор ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 | 8546901000 | Прочие изоляторы электрические из пластмассы
8481808199 | ПРОЧИЕ ИЗОЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | Изолятор ОСК 8-35-А-3 УХЛ1 | 8546901000 | Прочие изоляторы электрические из пластмассы
8481808199 | ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Клапан стальной запорный под приварку ДУ50 РУ25,0 МПа 1с-12-5ЭМ Управление электропривод Н-Б1-07-У2 | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей
8481808199 | ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Клапан стальной запорный под приварку; Рабочая среда: вода-пар при температуре до +425ºС; Ду80мм Ру6,3МПа (1с-7-1); Класс герметичности "А" | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей
8535400000 | ПРОЧАЯ АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛАПАНЫ | Клапан регулирующий под приварку 6с-13-4ЭЧ Рабочая среда: вода-пар с температурой до +450 ºС, DN-200 PN-10.0 МПа; Материал корпуса 20ГСЛ. | 8481805990 | Прочая арматура регулирующая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны
8537209200 | ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | Клапан стальной запорный под приварку. Рабочая среда: пар при температуре до +425 ºС Ду80мм, Ру6,3МПа (1с-7-1) класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-20 | 8481807399 | Прочие клапаны запорные из стали для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей
8537209200 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-35/40,5/10/600 УХЛ1 | 8535400000 | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 в
3824904500 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/11,5/10/600 УХЛ1 | 8535400000 | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 в
3824904500 | ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, ПРОЧИЕ (НАПРИМЕР, ИЗМЕРИТЕЛИ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПОМЕХ, КОЭФФИЦИЕНТОВ УСИЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСКАЖЕНИЯ, ПСОФОМЕТРЫ) | Связьприбор ATLAN - анализатор GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 | 9030400000 | Приборы и аппаратура, специально предназначенные для телекоммуникаций, прочие (например, измерители перекрестных помех, коэффициентов усиления, коэффициентов искажения, псофометры)
3824904500 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Промышленный коммутатор Ethernet L2 (K13.2, K13.3) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
3824904500 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Промышленный коммутатор Ethernet L2 (K13.1, K13.4) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
3824904500 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Преобразователь MGate MB3480 4 Port RS-232/422/485 Modbus TCP to Serial Gateway | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
3824904500 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Преобразователь MGate MB3480 4 Port RS-232/422/485 Modbus TCP to Serial Gateway | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
3824904500 | ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901 - 3914, ПРОЧИЕ | DK35A Крепеж на DIN-рейку | 3926909709 | Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие
3824999601 | СОЕДИНИТЕЛИ И КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | MINI DB9F-TO-TB Переходник с DB9 "мама" на терминальный блок | 8536901000 | Соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 в
3822120009 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | ATP800-RU0102F Межсетевой экран Zyxel ZyWALL ATP800, Rack, 12 конфигурируемых (LAN/WAN) портов GE, 2xSFP, 2xUSB3.0, AP Controller (8/520), Device HA Pro, Sandbox и Botnet Filter, с подпиской Gold на 1 год (полный UTM-функционал, SecuReporter и управление 520 AP) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
3824999601 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | SFP-LX-10-E-ZZBD01F SFP-трансивер Zyxel SFP-LX-10-E, single mode, SFP, LC, 1310nm, 10 км | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
3822120009 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Промышленный коммутатор Ethernet L3 (MK1) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8504409000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СТАТИЧЕСКИЕ, ПРОЧИЕ | ВИП300-220AC48TS | 8504409000 | Преобразователи статические, прочие
8536201008 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НА СИЛУ ТОКА НЕ БОЛЕЕ 63 А, ПРОЧИЕ | ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С Автоматический выключатель | 8536201008 | Выключатели автоматические на силу тока не более 63 а, прочие
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Инверсный мультиплексор FlexCON IMUX (Пр2) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Инверсный мультиплексор FlexCON IMUX (Пр3) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | NetXpert RT-2622 V2f AC/AC Мультисерверный роутер 2GE порта + 2GSFP порта + 8GE LAN, AC/AC питание | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Промышленный коммутатор Ethernet L3 (MK2) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Инверсный мультиплексор FlexCON IMUX (Пр4) | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | FGView-FlexCon-4E1B/4Eth Программный модуль интеграции оборудования FlexCon-4E1B/Eth в систему управления FlexGain View 3.x (до 15-и сетевых элементов) с док. (рус). | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | FGView-NetXpert-R Программный модуль расширения количества возможных подключений коммутаторов серии NetXpert к системе управления FlexGain View 3.x.(Одно дополнительное подключение) | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | FGView-RT2622-R Программный модуль расширения количества возможных подключений устройств RT-2622 к системе управления FlexGain View 3.x.(Одно дополнительное подключение) | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | NetXpert NXI-3000-EM-4SFP-1U Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 4 портa 1000Base-SFP, 1U | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2GE-0.5U Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 2 портa 1000Base-TX с поддержкой протоколов HSR/PRP, 0.5U | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | NetXpert NXI-3000-EM-4GE-0.5U Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 4 портa 10/100/1000Base-TX, 0.5U | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | FG-TCU-SR, V1 Модуль управления Telnet, подключения питания, внешней аварийной сигнализации для FlexGain FG-R-W(PCM/W)-E 4*10/100Base-T (switch). Вход синхронизации 2048кГц G.703.10 и внешних аварийных датчиков. Без Socket Modem (PSTN/ISDN/GPRS) | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | FC-SRL-4E1B/4Eth, V3 Инверсный мультиплексор FlexCON IMUX 4xE1(G.703), 4x Ethernet (10/100BT),встроенный VLAN switch, стоечное исполнение, -36...72 в к-текте с кабелями | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | NetXpert NXI-3000-EM-4M-ST-1310-5-0.5U Интерфейсный модуль для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 4 оптических порта 100 Base-FX (MM) разъёмы ST, 1310нм, 5км, 0.5U | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | NetXpert NXI-3011-S-SC-1310-40-24 Промышленный медиаконвертер c портами 2x10/100Base-TX, 1x100Base-FX (SM) разъёмы SC, 1310нм, 40км, DIN-rail; -40~85°C; питание 24В | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | NetXpert NXI-3030-2S-SC-1310-40-6T-24 Промышленный L2 коммутатор с портами 2x100Base-FX (SM) разъёмы SC, 1310нм, 40км, 6x10/100Base-TX; DIN-rail; -40~85°C; питание 24В | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517620003 | ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН; КОММУТАТОРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ; АППАРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ НА НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ ИЛИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ | Промышленный коммутатор Ethernet L3 | 8517620003 | Прочие устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | FGView-NX3011 Программный модуль системы сетевого управления FlexGain View для оборудования NXI-3011(до 6-ти устройств) | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8504409000 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СТАТИЧЕСКИЕ, ПРОЧИЕ | HDR-30-24, Блок питания, 24В,1.5А,36Вт | 8504409000 | Преобразователи статические, прочие
8471410000 | МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОДНОМ КОРПУСЕ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И УСТРОЙСТВО ВВОДА И ВЫВОДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИЛИ НЕТ | Моноблок «N-tech» Z24 в составе: Корпус Тесла Z24B, 23.8" IPS Frameless, Черный, ASUS H510T2, WiFi+BT, VESA Процессор Intel Core i3-10105 ОЗУ SODIMM DDR4 8GB Накопитель M.2 NVMe Netac 256GB NV2000 ПО OS Microsoft Windows10 Pro | 8471410000 | Машины вычислительные прочие, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
8471410000 | МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОДНОМ КОРПУСЕ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И УСТРОЙСТВО ВВОДА И ВЫВОДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИЛИ НЕТ | Моноблок «N-tech» X27 в составе: Корпус Тесла X27B, 27" IPS Frameless FullHD, Черный, B410i-P, WiFi+BT, Webcam Процессор Intel Core i3-10105 ОЗУ SODIMM DDR4 Netac 8GB Накопитель M.2 NVMe Netac 256GB NV2000 ПО OS Microsoft Windows10 Pro | 8471410000 | Машины вычислительные прочие, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный блок обработки данных и устройство ввода и вывода, объединенные или нет
8471606000 | КЛАВИАТУРА ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН | Клавиатура и мышь Logitech | 8471606000 | Клавиатура для вычислительных машин
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | SM-SFP-FE-T SFP модуль с портом 100M, LC-разъем, 10 км, -40~85°C | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8517790001 | ЧАСТИ УСТРОЙСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИЙ 8517 62 000 2 И 8517 62 000 3 | SM-SFP-FE-40-T SFP модуль с портом 100M, LC-разъем, 40 км, -40~85°C; 1310 нм | 8517790001 | Части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3
8535400000 | МОЛНИЕОТВОДЫ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И ГАСИТЕЛИ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ БОЛЕЕ 1000 В | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 | 8535400000 | Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 в